| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 94a /QĐ-UBND | - Sơn Phú, ngày 14 tháng 6 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở rộng Nhà văn hoá thôn An Phú, xã Sơn Phú

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 70/KTHT-TĐ ngày 11/6/2021 của Phòng kinh tế và Hạ tầng Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở rộng Nhà văn hoá thôn An Phú, xã Sơn Phú.                 ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở rộng Nhà văn hoá thôn An Phú, xã Sơn Phú với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, mở rộng Nhà văn hoá thôn An Phú, xã Sơn Phú.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú.

3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần TV&XD Phố Châu; Địa chỉ: Thị trấn Phố Cháu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đáp ừng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa cho người dân, đồng thời củng cố tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

- Phần phá dỡ: Phá dỡ toàn bộ mái nhà, sàn via, tường trục 2, trục 3, phá dỡ nền nhà, bậc cấp.

- Phần kiến trúc: Công trình được thiết kế mở rộng thêm 3 bước gian (trục 2 đến trục 5), mỗi gian 3,9m, nhịp nhà rộng 6,8m, gian sân khấu trục 1 - 2 rộng 3,9m (tận dụng một phần nhà hiện trạng); kích thước mặt bằng (theo tim tường) là 17,4x10,1m. Bố trí hệ thống hành lang trước rộng 1,8m; hành lang mỗi bên rộng 1,65m; chiều cao hộc nhà 3,6m, hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng pano gỗ kết hợp vách kính trắng dày 5 ly (tận dụng 4 cửa sổ S1 và 2 cửa đi D2 hiện trạng); cửa sổ và ô thoáng được bảo vệ bằng hoa sắt vuông 12x12 (tận dụng toàn bộ hoa sắt nhà hiện trạng); nền nhà được lát mới bằng gạch Ceramic 600x600mm, bậc cấp xây gạch không nung, ốp đá Grinit tự nhiên; mái được lợp mới bằng tôn sóng màu, xà gồ thép hộp, trần bằng tôn sóng màu, đà trần thép hộp mạ kẽm; nhà hoàn thiện trát vữa xi măng, sơn màu 3 nước;

- Phần kết cấu: Lựa chọn phương án kết cấu khung kết hợp tường chịu lực

+ Móng nhà: Tận dụng móng tường trục 1, trục A (đoạn 1 - 3), trục D đoạn (1-3); phần công trình làm mới có móng trụ bằng BTCT đá 1x2  mác 200#; móng tường xây bằng đá hộc vữa XM M50#; lớp lót móng bằng bê tông đá 4x6 M100#; giằng móng có kích thước tiết diện 220x300 bằng BTCT đá 1x2, mác 200#.

+ Phần thân: Cột trụ bằng BTCT đá 1x2, mác 200#, tiết diện 220x220; Hệ thống dầm, sê nô mái, lanh tô, mái hắt bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200# đổ tại chỗ. Tường  nhà xây gạch không nung 220, vữa xi măng mác 75#, lớp trát tường trong và ngoài dày, trát dầm sàn, cột trụ vữa xi măng M75#; mái lợp tôn sóng màu 0,45ly xà gồ thép hộp

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống điện: Nguồn điện được lấy từ nguồn điện chung của xã, dây dẫn nguồn loại 2x6mm2, dây dẫn đến thiết bị loại 2x2.5 mm2 và 2x1.5 mm2, dây dẫn đi ngầm trong tường có ống gel bảo vệ; hệ thống chiếu sáng bằng đèn neon 1,2m; quạt điện sử dụng loại quạt treo tường và quạt trần. Các thiết bị điện khác đầy đủ.

+ Hệ thống thoát nước: Thoát nước mái sử dụng ống nhựa PVC D76;

+ Hệ thống chống sét: Hệ thống chống sét bao gồm 3 kim thu sét cấu tạo theo tiêu chuẩn, dây dẫn sét và dây tiếp địa dùng thép D12, cọc tiếp địa L63x6,6x6 dài 2,5m.

Các phần phụ trợ khác theo hồ sơ thiết kế kèm theo

6. Địa điểm xây dựng, thực hiện: Thôn An Phú, Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

7. Tổng dự toán xây dựng công trình: 954.563.000 đồng

Bằng chữ: Chín trăm năm tư triệu năm trăm sáu ba ngàn đồng.

Trong đó:

| Hạng mục chi phí: | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí xây dựng: | 794.922.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 26.089.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 89.690.000 | đồng |
| - Chi phí khác: | 8.862.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 35.000.000 | đồng |

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Hình thức quản lý Dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Tảo |
| --- | --- |