| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 29 /QĐ-UBND | - Sơn Phú, ngày 08 tháng 3 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh trụ sở làm việc UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 19/KTHT-TĐ ngày 05/3/2021 của Phòng kinh tế và Hạ tầng Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh trụ sở làm việc UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.                 ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh trụ sở làm việc UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nhà vệ sinh trụ sở làm việc UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú.

3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần TV&XD Phố Châu; Địa chỉ: Thị trấn Phố Cháu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của cán bộ, công viên chức làm việc tại trụ sở UBND xã Sơn Phú cũng như của người dân đến giao dịch.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

- Phần kiến trúc: Kích thước 3,7x7,2(m), hành lang phía trước 1,2m, chiều cao từ nền nhà 3,1m. Gồm khu vệ sinh nam và nữ riêng biệt. Tường sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; nền nhà lát gạch chống trơn 300x300(mm), tường ốp gạch men cao 2,1m. Cửa đi, cửa sổ khung nhôm hệ, kính dày 5,0mm. Hệ thống điện, thoát nước, thiết bị vệ sinh đầy đủ.

- Phần kết cấu: Nhà kết cấu khung kết hợp tường chịu lực, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung dày 22cm; giằng móng BTCT tiết diện 0,15x0,22(m), 01x0,22(m); sàn mái BTCT đổ tại chỗ dày 10cm. Lớp trát tường vữa XM M50# dày 1,5cm.

Các phần phụ trợ khác theo hồ sơ thiết kế kèm theo

6. Địa điểm xây dựng, thực hiện: Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

7. Tổng mức đầu tư: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

| TT | Chi phí | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 350.245.104 |
| 2 | Chi phí QLDA | 11.495.044 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 34.271.483 |
| 4 | Chi phí khác | 3.314.815 |
| 5 | Chi phí dự phòng | 673.554 |

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Hình thức quản lý Dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Tảo |
| --- | --- |