| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 132 /QĐ-UBND | - Sơn Phú, ngày 20 tháng 8 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Phú, huyện Hương Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về  quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 92/KTHT-TĐ ngày 18/8/2021 của Phòng kinh tế và Hạ tầng Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Phú, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Phú, huyện Hương Sơn với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú.

3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần TV&XD Phố Châu; Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu dạy và học của Trường Mầm non Sơn Phú; từng bước xây dựng cơ sở vật chất giáo dục đạt chuẩn theo quy định.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

a. Nhà bếp

* Giải pháp kiến trúc:

- Nhà bếp ăn có kích thước 7,8x10,8(m), chiều cao hộc 3,6m, chiều cao đến mái cao 5,7m, hành lang trước rộng 1,8m.

- Nhà bếp được bố trí kiểu không gian hoạt động 1 chiều bao gồm: 02 phòng kho để lương thực và thực phẩm, 01 khu sơ chế và rửa; khu chế biến, nấu thức ăn và chia soạn thức ăn.

* Giải pháp kết cấu chính:

- Phần móng: Móng được thiết kế là móng trụ đơn bê tông cốt thép mác 200# đá 1x2 đặt trên nền đất tự nhiên và được liên kết với nhau bởi giằng móng BTCT đá 1x2 M200#; móng dưới tường xây đá hộc VXM mác 75#.

- Phần thân: Nhà kết cấu khung tường chịu lực, cột dầm bằng bê tông cốt thép liền khối mác 200#, đá 1x2, sàn mái bê tông cốt thép đá 1x2 M200# dày 10cm. Tường bao xây gạch không nung VXM mác 75#, tường ngăn và thu hồi xây gạch không nung 2 lỗ, vữa xi măng mác 75#.

- Phần mái: Lợp tôn sóng dày 0,4mm, xà gồ hộp 40x80x1,8(mm).

- Phần hoàn thiện: Cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm định hình kính trắng dày 5,0mm, hoa sắt bảo vệ thép hộp vuông 14x14(mm) sơn 3 nước. Nền lát gạch Ceramic 500x500mm, nền khu rửa lát gạch chống trơn 300x300mm. Sơn tường, dầm, trần, cột.. 1 lớp lót 2 lớp phủ. Trát tường ngoài nhà và dầm trần dày 1,5cm vữa XM mác 75#; trát tường trong nhà dày 1,5cm vữa XM mác 75#.

- Phần điện: Điện sử dụng vào công trình dùng cho chiếu sáng, quạt và một số thiết bị sử dụng điện phục vụ bếp nấu ăn. Dây dẫn điện toàn nhà bằng dây dẫn lõi đồng bọc nhựa PVC. Các thiết bị điều khiển đặt cao 1,2m so với mặt sàn; dây cấp cho đèn và quạt dùng dây 2x1,5mm2; dây cấp cho ổ cắm dòng điện phục vụ học tập hàn dùng dây 2x2.5mm2; cáp trục dùng cáp ruột đồng bọc PVC 2x6mm2. Toàn bộ dây dẫn được đặt ngầm trong tường, trần và đi luồn trong ống nhựa chống cháy D16.

b. Các hạng mục phụ trợ

- Cải tạo khu vệ sinh: Phá dỡ các tường ngăn hư hỏng thay thế bằng vách Compact chống nước dày 12mm, phụ kiện liên kết bằng Inox 304. Ốp toàn bộ tường khu vệ sinh bằng gạch men kích thước 300x600(mm) cao đến trần; nền lát gạch Ceramic chống trơn 300x300(mm); thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm định hình, kính trắng dày 5mm. Thay mới hệ thống thiết bị vệ sịnh, thiết bị điện và hút hầm vệ sinh.

- Cải tạo cổng chính: Ốp lại trụ cổng chính bằng gạch Granit kích thước 600x600(mm); làm mới mái trụ cổng bằng khung thép hộp, mặt ngoài ốp bằng tấm Aluminium trang trí; thay mới cánh cổng bằng thép hộp mạ kẽm, sơn 3 nước.

- Kè lối vào hai bên cổng chính bằng đá hộc xây vữa xi măng M75#, lớp lót bê tông đá 4x6 M100#; mặt ngoài ốp gạch Ceramic 600x600(mm).

- Lát khu vực xung quanh bếp với diện tích 170m2 bằng gạch Tezarro 400x400(mm) trên nền bê tông đá 2x4 M150# dày 10cm.

6. Địa điểm xây dựng, thực hiện: Trong khuôn viên trường Mầm non, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

7. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn). Trong đó:

| TT | Chi phí | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 869.788.226 |
| 2 | Chi phí QLDA | 28.546.450 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 88.866.298 |
| 4 | Chi phí khác | 8.269.829 |
| 5 | Chi phí dự phòng | 4.529.197 |

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã từ nguồn đấu giá đất và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Hình thức quản lý Dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Tảo |
| --- | --- |