| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ Số: 44/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Phú, ngày 06 tháng 4 năm 2023 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công an xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn

##### UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 cuả Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Phú về việc thông qua danh mục dự án đầu tư công trên địa bàn năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 33/KTHT-TĐ ngày 03/4/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công an xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của Ban Tài chính ngân sách xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công an xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công an xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

2. Chủ đầu tư:  UBND xã Sơn Phú

3. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Minh.

6. Mục tiêu xây dựng: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ nhu cầu làm việc, hoạt động công vụ cho công an thị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

7. Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

7.1. Nhà làm việc:

- Phần kiến trúc: Công trình 01 tầng, có diện tích 195,4m2; gồm các phòng chức năng chính: Phòng tiếp công dân, phòng làm việc (02 phòng), phòng trưởng công an, bếp ăn, khu vệ sinh. Bố trí hệ thống hành lang trước rộng 1,95m; hành lang bên rộng 1,8m; chiều cao hộc 3,6m, hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm định hình, kính an toàn dày 6,38 ly phù hợp TCVN; cửa sổ và ô thoáng được bảo vệ bằng hoa sắt vuông 14x14(mm); nền lát gạch Ceramic 600x600(mm). Công trình hoàn thiện trát vữa xi măng, sơn màu 3 nước; mái lợp tôn sóng màu, xà gồ thép hộp.

- Phần kết cấu: Lựa chọn phương án kết cấu khung kết hợp tường chịu lực

+ Móng nhà: Móng trụ bằng BTCT đá 1x2  mác 200# trên nền đất san nền K90; móng tường xây bằng đá hộc vữa XM M75#; lớp lót móng bằng bê tông đá 4x6 M100#; giằng móng có kích thước tiết diện 220x350(mm) bằng BTCT đá 1x2, mác 200#.

+ Phần thân: Cột trụ bằng BTCT đá 1x2, mác 200#, hệ thống cột có tiết diện 220x220(mm); sàn via bê tông cốt thép mác 200# đá 1x2 dày 10cm; hệ thống dầm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200#, bao gồm các loại tiết diện: 220x300(mm), 220x350(mm). Tường nhà xây gạch không nung 220mm, vữa xi măng mác 75#; lớp trát tường trong và ngoài dày 1,5cm, trát dầm sàn, cột trụ vữa xi măng M75#.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống điện: Nguồn điện được lấy từ nguồn điện chung của xã, dây dẫn nguồn loại 2x25mm2, 2x6mm2, dây dẫn đến thiết bị loại 2x4mm2, 2x2,5mm2 và 2x1,5mm2, dây dẫn đi ngầm trong tường có ống gel bảo vệ; hệ thống chiếu sáng bằng đèn neon 40W, đèn ốp trần 60W; quạt điện sử dụng loại quạt trần. Các thiết bị điện khác đầy đủ.

+ Hệ thống thoát nước: Thoát nước mái sử dụng ống nhựa PVC D76.

+ Hệ thống chống sét: Hệ thống chống sét bao gồm 07 kim thu sét cấu tạo theo tiêu chuẩn, dây dẫn sét và dây tiếp địa dùng thép D12, cọc tiếp địa L63x6,6x6 dài 2,5m.

7.2. San nền:

- Đào bóc phong hóa diện tích 2.300m2, chiều dày bóc phong hóa 20cm.

- San nền khu đất đã đào bóc phong hóa nêu trên với chiều dày trung bình 2,2m (bao gồm cả chiều dày đã bóc phong hóa). Nền được lu lèn đầm chặt, độ chặt yêu cầu K=0.90.

7.3. Cổng, hàng rào, kè chắn đất:

- Cổng chính rộng 4,5m cao 3,0m, cổng phụ rộng 1,5m cao 2,5m. Lõi trụ cổng chính và cổng phụ bằng BTCT, ốp tạo dáng bằng xây gạch không nung vữa XM M75#, tiết diện trụ cổng chính 0,9x0,9(m), trụ cổng phụ 0,7x0,7(m); tường trụ trát vữa XM M75# dày 1,5cm và ốp đá Granit tự nhiên. Cánh cổng chính và cổng phụ thép hộp sơn 3 nước.

- Xây kè chắn đất đoạn A-F-E dài 93,2m. Kết cấu: Kè chắn xây bằng đá hộc vữa XM M75#, lớp lót bê tông đá 4x6 M100# dày 10cm.

- Xây mới hàng rào đoạn A-B dài 43,4m. Kết cấu: móng xây đá hộc vữa XM M75#, lót móng bê tông đá 4x6 M100# dày 10cm, tường xây gạch không nung, giằng móng BTCT, hoa sắt hàng rào bằng thép hộp sơn 3 nước.

- Xây mới hàng rào đoạn A-F-E-D-C-B dài 143,9m. Kết cấu: Cột hàng rào bằng BTCT đá 1x2 M200#, tiết diện 0,1x0,1(m); hàng rào được bao che bằng dây thép gai loại đường kính 2,7mm, chiều cao 1,2m.

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

| Khoản mục chi phí | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí xây dựng: | 2.622.794.338 |  |
| - Chi phí quản lý dự án: | 90.381.492 |  |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 255.494.644 |  |
| - Chi phí khác: | 17.589.069 |  |
| - Chi phí dự phòng | 13.740.457 |  |

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý dự án.

10. Tiến độ thực hiện dự án:  Năm 2023

11. Nguồn vốn: Nguồn cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

12. Phương án xây dựng: Làm mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Văn phòng UBND xã, Bộ phận Tài chính - Ngân sách xã, Ban Xây dựng cơ bản và Thủ trưởng các ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT; | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Tảo |
| --- | --- |